## LOT
Operator CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA
LOT AB1 - JUD. ALBA |  |  |  | Valoare proiectare si executie lot = | 267687.708 | lei
Nr. crt. | Numar identificare | UAT | Localitatea | Strada, nr. | DN retea GN | Lungime retea GN | Nr. racorduri | Lungime racorduri | Valoare totala investitie
[5 empty] | mm | km | buc | km | lei
1 | 2020104664 | GALDA DE JOS | CETEA | STR. PRINCIPALA, 144, | - | - | 1 | 0.0025 | 1950
2 | 2020105150 | GALDA DE JOS | CETEA | Str. PRINCIPALA, 78, | 63; 2'' | 0.094 | 2 | 0.006 | 27762.564
3 | 2020105307 | GALDA DE JOS | CETEA | STR. PRINCIPALA, 240, | 50 | 0.038 | 1 | 0.002 | 13555.668
4 | 2021101748 | GALDA DE JOS | CETEA | STR. PRINCIPALA, 91, 92, | 50 | 0.047 | 2 | 0.006 | 18454.716
5 | 2021102013 | CRICAU | CRICAU | STR. STR. VIILOR, 141, 130, 139, 134, 138, 128, 123, 126, 133, 135, 125, 132, | 63 | 0.365 | 12 | 0.042 | 95975.568
6 | 2021103175 | GALDA DE JOS | GALDA DE JOS | STR. PRINCIPALA, 410, | 63 | 0.026 | 1 | 0.002 | 11933.556
7 | 2021105607 | GALDA DE JOS | GALDA DE JOS | STR. PRINCIPALA, 177, A | 63 | 0.006 | 1 | 0.001 | 6958.092
8 | 2021103742 | GALDA DE JOS | GALDA DE SUS | STR. PRINCIPALA, 215, | 63 | 0.457 | 1 | 0.003 | 91097.544
[5 empty] | TOTAL: | 1.033 | 21 | 0.0645 | 267687.708
Nota:
1. Valoarea totala a investiei cuprind cheltuielile necesare pentru intocmirea proiectului tehnic, inclusiv taxele aferente avizelor, acordurilor, autorizatiilor si a studiilor de teren (dupa caz), respectiv cheltuilelile pentru executia obiectivului.
2. Dupa caz, OE desemnat va realiza proiectul tehnic pentru SRM/SR/SM, in baza documentelor si schitelor puse la dispozitie de catre OSD.